|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| Lycée l’Ere Nouvelle Ettadhamen  | 01/04/2019  |  C18040 |  ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE Ariana  | M. Ibtissem Becheikh | Mr. Ahmed Dhouib | S.T.T |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : Réunion de coordination.* L’entreprise est appelé de nous fournir les dossiers d’exécution des lots VRD électricité et fluide dans un délai de 7 jours, les plans doivent être visés par les concepteurs. Dans le cas contraire le maitre d’ouvrage prendre les décisions nécessaires et l’entreprise doit justifier les retards.
* Prévoir une poutre en courbe sous clôture au niveau de la rampe et démolir les cloisons inclinées et mal exécuter par l’ancienne entreprise.
* Vérifier la mise en place des vasques dans les toilettes cotées salle de sport avec plan d’exécution du lot fluide en coordination avec les intervenants.
* Procéder au remplissage des terrasses pour programmer un examen de mise à l’eau sur étanchéité.

  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |
|  |
|  |
|  |