|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| Lycée l’Ere Nouvelle Ettadhamen | | 01/04/2019 | C18040 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE Ariana | M. Ibtissem Becheikh | Mr. Ahmed Dhouib | S.T.T | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  Réunion de coordination.   * L’entreprise est appelé de nous fournir les dossiers d’exécution des lots VRD électricité et fluide dans un délai de 7 jours, les plans doivent être visés par les concepteurs. Dans le cas contraire le maitre d’ouvrage prendre les décisions nécessaires et l’entreprise doit justifier les retards. * Prévoir une poutre en courbe sous clôture au niveau de la rampe et démolir les cloisons inclinées et mal exécuter par l’ancienne entreprise. * Vérifier la mise en place des vasques dans les toilettes cotées salle de sport avec plan d’exécution du lot fluide en coordination avec les intervenants. * Procéder au remplissage des terrasses pour programmer un examen de mise à l’eau sur étanchéité. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |