|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : PROJET REAMENAGEMENT ECOLE PRIMAIRE RUE HAMMAM LIF, JBAL JLOUD | Date :01/12/2020 | Code : C18046-2 | Lot : STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE TUNIS 1 FAX N° 71 612 014  | FATMA REZGUI | MAROUEN ARFAOUI | ECESFAX N° 32 403 285 |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Examen de ferraillage des semelles, longrines et mur de soutènement pour la clôture extérieure** * Une partie du mur de soutènement a était exécuté et réceptionné par l’ingénieur Mr Marouen Arfaoui selon le PV du 17/11/2020.
* Le ferraillage des semelles et des longrines conforme au plan approuvé.
* Le ferraillage du mur de soutènement conforme au plan approuvé.
* L’entreprise est redevable de mettre un film polyane pour protéger et éviter la ségrégation du béton pour le mur de soutènement.
* Mise en place des cales en béton sous le ferraillage.
* Nettoyage du coffrage et des endroits de coulage avant de passer au coulage du béton.
* On n’a pas d’objection pour les travaux de ferraillage réalisé pour le mur de soutènement et les fondations pour le mur de clôture.
 |
|  |
|  |
|  |
|  **Inspecteur Sigma Contrôle** |