|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire :  PROJET REAMENAGEMENT ECOLE PRIMAIRE RUE HAMMAM LIF, JBAL JLOUD | | Date :  01/12/2020 | Code :  C18046-2 | Lot :  STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 1  FAX N° 71 612 014 | FATMA REZGUI | MAROUEN ARFAOUI | ECES  FAX N° 32 403 285 | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Examen de ferraillage des semelles, longrines et mur de soutènement pour la clôture extérieure**   * Une partie du mur de soutènement a était exécuté et réceptionné par l’ingénieur Mr Marouen Arfaoui selon le PV du 17/11/2020. * Le ferraillage des semelles et des longrines conforme au plan approuvé. * Le ferraillage du mur de soutènement conforme au plan approuvé. * L’entreprise est redevable de mettre un film polyane pour protéger et éviter la ségrégation du béton pour le mur de soutènement. * Mise en place des cales en béton sous le ferraillage. * Nettoyage du coffrage et des endroits de coulage avant de passer au coulage du béton. * On n’a pas d’objection pour les travaux de ferraillage réalisé pour le mur de soutènement et les fondations pour le mur de clôture. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |