|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE BADDAR TAKELSA. | | Date :  02/12/2019 | Code : C18049-9 | Lot :  Structure |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRM Nabeul |  |  |  | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Examen de ferraillage du plancher RDC :**   1. Fournir les résultats des essais d’écrasement des ouvrages en béton armé (semelles, longrines, prépoteaux). 2. Compléter la pose des épingles horizontales sur les poutres conformément aux cahiers de ferraillage. 3. Respecter le détail de ferraillage des acrotères. 4. Assurer la fixation des polystyrènes du joint. 5. Le reste de ferraillage est conforme aux plans approuvé. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |
|  | | | | |