|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| CONSTRUCTION D'UN ESPACE PRESCOLAIRE A L'ECOLE PRIMAIRE CHOUCHA - ROUHIA | | 03/12/2021 | C18007 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE SILIANA |  |  | SMTP | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion* :**  **Réunion de chantier**  Suite à la visite d’aujourd’hui nous avons remarqué ce qui suit :   * L’entreprise propose d’exécutée une chape avec deux nappes en TS 15x15x5 au lieu de HA8 (par pénurie d’acier) ; nous n’avons pas d’objection. * Il y’a lieu de prévoir un garde corps entre terrain de sport et salle préparatoire vu la différence de niveau. * Prévoir un revues d’eau en SA à l’arrière de la salle N°5 et reprendre les deux descentes d’eau pluviales avec socle et …. * L’entreprise est redevable de dossier d’exécution des lots électricité et aménagement extérieur. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |