|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| CONSTRUCTION D'UN ESPACE PRESCOLAIRE A L'ECOLE PRIMAIRE CHOUCHA - ROUHIA | 03/12/2021 | C18007 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE SILIANA |  |  | SMTP |
| ***Objet de la visite ou de la réunion* :** **Réunion de chantier**Suite à la visite d’aujourd’hui nous avons remarqué ce qui suit :* L’entreprise propose d’exécutée une chape avec deux nappes en TS 15x15x5 au lieu de HA8 (par pénurie d’acier) ; nous n’avons pas d’objection.
* Il y’a lieu de prévoir un garde corps entre terrain de sport et salle préparatoire vu la différence de niveau.
* Prévoir un revues d’eau en SA à l’arrière de la salle N°5 et reprendre les deux descentes d’eau pluviales avec socle et ….
* L’entreprise est redevable de dossier d’exécution des lots électricité et aménagement extérieur.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|  |