|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| Affaire :  REAMENAGEMENT DE L’ECOLE PRIMAIRE MENZAH 9 | | Date :  04/01/2021 | Code : P19041 | Lot :  STRUCTURE |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | BASSEM BEN AYED | Mr. SEIF EDDINE | SBB | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Examen de mise à l’eau**   * Le toit est entièrement remplis lors de notre visite. * On n’a pas remarqués de traces d’humidité ni d’infiltration d’eau au niveau des gargouilles en plomb. * Il y’a lieu d’évacuer soigneusement les eaux stagnées sur le toit dans le plus bref délai. * Les sondages de vérification d’adhérence entre l’étanchéité et le support seront réalisés prochainement. * L’entreprise est tenue de nous fournir les procèdes d’exécution, l’assurance décennale et l’échantillon complexe d’étanchéité. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |