|  |
| --- |
|  |
| Affaire :REAMENAGEMENT DE L’ECOLE PRIMAIRE MENZAH 9 | Date :04/01/2021 | Code : P19041 | Lot :STRUCTURE |
|  |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE TUNIS 2 | BASSEM BEN AYED | Mr. SEIF EDDINE | SBB |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Examen de mise à l’eau*** Le toit est entièrement remplis lors de notre visite.
* On n’a pas remarqués de traces d’humidité ni d’infiltration d’eau au niveau des gargouilles en plomb.
* Il y’a lieu d’évacuer soigneusement les eaux stagnées sur le toit dans le plus bref délai.
* Les sondages de vérification d’adhérence entre l’étanchéité et le support seront réalisés prochainement.
* L’entreprise est tenue de nous fournir les procèdes d’exécution, l’assurance décennale et l’échantillon complexe d’étanchéité.
 |
|  |
|  |
|  |
|   **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |