|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| Affaire :  REAMENAGEMENT DU LYCEE FARHAT HACHED | | Date :  09/12/2020 | Code :  C18036 | Lot :  ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE BEN AROUS | -- | -- | AOULED NOUREDDINE DE BATIMENT | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Contrôle et de vérification des installations électriques suite à la réunion (réception provisoire) du 04/12/2020**   * Déterrer et repérer le regard de terre. * Mettre à jour les schémas unifilaires pour chaque armoire électrique. * Prévoir des consignes réglementaires sur la porte de gaine réservée à l’électricité. * Assurer le serrage de conducteur de protection au niveau de barrette de terre. * Mettre en place les extincteurs. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Salem Gmati** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |