|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire :  Entretien et Extension de l'école | | Date : | Code : | Lot : |
| préparatoire Raoued Tranche 10 | | 05/03/2019 | C18039 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE ARIANA |  | Mr. Becem Haffar | EEB  Mejri Faouzi | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Réception provisoire**   * Nous convoqués à temps pour l’examen de la mise à l’eau sur terrasse * Débrancher les prises courant derrière les élèves. * Réparer l’éclatement d’enduit sur poteau galerie * Compléter la pose des descentes d’eau pluviale sur galerie 1ére étage * La réparation du mur de soutènement de la clôture extérieure fera l’objet d’une prochaine intervention * Les travaux de la présente consultation réalisée par l’entreprise sont achevés sans réserve | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |