|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : Entretien et Extension de l'école | Date : | Code :  | Lot : |
| préparatoire Raoued Tranche 10 | 05/03/2019  |  C18039 |  ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE ARIANA |  | Mr. Becem Haffar | EEBMejri Faouzi |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Réception provisoire*** Nous convoqués à temps pour l’examen de la mise à l’eau sur terrasse
* Débrancher les prises courant derrière les élèves.
* Réparer l’éclatement d’enduit sur poteau galerie
* Compléter la pose des descentes d’eau pluviale sur galerie 1ére étage
* La réparation du mur de soutènement de la clôture extérieure fera l’objet d’une prochaine intervention
* Les travaux de la présente consultation réalisée par l’entreprise sont achevés sans réserve
 |
|  |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |