|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Affaire : | Date :  | Code :  | Lot :  |
| CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE EN R+4 A USAGE DE BUREAU SIS A BIZERTE | 05/10/2021 | C20005 |   STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise  |
|  Mr. HEDI BEN MUSTPHA | Mr. BASSEM HAMRAOUI | Mr. HSSAN ZORRAI | Mr. RIDHA TLICHMr. MOHAMED OUESLATI |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de mise à l’eau du plancher terrasse R+5** 1. Les terrasses sont remplis entièrement depuis 3 zones.
2. On n’a pas remarqués de traces d’humidité ni d’infiltration d’eau sous plafond dans les différents locaux du 5éme étage.
3. Assurer l’évacuation des terrasses soigneusement dans les immédiats.
4. Prévoir une étanchéité en SP2 dans les salles d’eau, sous revêtement pour des exigences d’assurances.
5. Prévoir une chape de protection sur étanchéité terrasse du 5éme étage.
6. Eviter le scellement sur poteaux pour la poutre du porche d’entrée.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek SGHAIER**  |
|   |