|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| Lycée L’Ere Nouvelle Cité Ettadhamen | | 06/02/2019 | 18040 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE Ariana | M. Ibtissem Becheikh | Mr. Ahmed Dhouib | S.T.T | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  Réunion de coordination   * Reprendre l’étanchéité non conforme aux dispositions techniques, suite à la réclamation de l’ingénieur conseil et le représentant du MDO et fournir les dossiers d’exécution de tout les lots. * Reprendre la bande de trois nervures au niveau du plancher haut 1ére étage dans la salle N°12 * Prévoir des socles en béton légèrement armé et scellé dans la poutre existant pour les couloires * Revoir le détail d’exécution des regards derrière le bloc sanitaire, et coordonner avec l‘ingénieur conseil fluide et fournir le détail d’exécution * Réparer l’infiltration d’eau pluviale dans la salle d’informatique * Fournir le détail d’exécution des gardes corps sur clôture extérieurs * Vérifier la planéité de la forme de pente pour éviter la stagnation des eaux pluviales | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |