|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| Lycée L’Ere Nouvelle Cité Ettadhamen | 06/02/2019  |  18040 |  ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE Ariana  | M. Ibtissem Becheikh | Mr. Ahmed Dhouib | S.T.T |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : Réunion de coordination* Reprendre l’étanchéité non conforme aux dispositions techniques, suite à la réclamation de l’ingénieur conseil et le représentant du MDO et fournir les dossiers d’exécution de tout les lots.
* Reprendre la bande de trois nervures au niveau du plancher haut 1ére étage dans la salle N°12
* Prévoir des socles en béton légèrement armé et scellé dans la poutre existant pour les couloires
* Revoir le détail d’exécution des regards derrière le bloc sanitaire, et coordonner avec l‘ingénieur conseil fluide et fournir le détail d’exécution
* Réparer l’infiltration d’eau pluviale dans la salle d’informatique
* Fournir le détail d’exécution des gardes corps sur clôture extérieurs
* Vérifier la planéité de la forme de pente pour éviter la stagnation des eaux pluviales

  |
|  |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|   |