|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| Lycée Ali Doaagi la Marsa | 06/06/2020 |   |  ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRM TUNIS 1 |  |  | STAG |
| Objet de la visite ou de la réunion : **EXAMEN DES RESULTATS DES ESSAIS D’ECRASSEMENT****PLANCHER HAUT RDC SALLES SPECIAUX** |
| * On ‘a pas d’objection pour le décoffrage du plancher haut RDC a partir de cette date, et suite à l’examen des essais d’écrasements fournit par l’entreprise, et réaliser par le laboratoire agrée GLEASM, dont la valeur moyenne est de 23.02 MPa.
 |
|  |
|   |
|   |
|   |
|   |
|  |
|  |
|  |
|   |
|  **Inspecteur Sigma Contrôle** |