|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| Lycée Ali Doaagi la Marsa | | 06/06/2020 |  | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRM TUNIS 1 |  |  | STAG | |
| Objet de la visite ou de la réunion :  **EXAMEN DES RESULTATS DES ESSAIS D’ECRASSEMENT**  **PLANCHER HAUT RDC SALLES SPECIAUX** | | | | |
| * On ‘a pas d’objection pour le décoffrage du plancher haut RDC a partir de cette date, et suite à l’examen des essais d’écrasements fournit par l’entreprise, et réaliser par le laboratoire agrée GLEASM, dont la valeur moyenne est de 23.02 MPa. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |