|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| AMENAGEMENT DU LYCEE MAHMOUD EL MESSADI | 08/01/2019 | C18004-2 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 2 |  |  | SOMOCA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Réunion de coordination et assistance au MDO****Examen de coffrage et de ferraillage de la chape armé*** Nous convoqué à temps pour faire l’examen de ferraillage de la deuxième tranche.
* Nettoyer le fond de coffrage des longrines
* Fournir les essais de compactage de remblai sous chape
* Améliorer les conditions de stockage des aciers (sur élevé par rapport au terrain naturel)
* Compléter le nom du bureau de contrôle sur panneau de chantier
* Réparer le couvre joint sur terrasse conformément aux recommandations de l’Architect et l’ingénier conseil
* Fournir les essais d’écrasement et l’analyse granulométrique et l’étude de composition de béton pour examen et avis.
 |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|   |
|  |
|  |