|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT DU LYCEE MAHMOUD EL MESSADI | | 08/01/2019 | C18004-2 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 |  |  | SOMOCA | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Réunion de coordination et assistance au MDO**  **Examen de coffrage et de ferraillage de la chape armé**   * Nous convoqué à temps pour faire l’examen de ferraillage de la deuxième tranche. * Nettoyer le fond de coffrage des longrines * Fournir les essais de compactage de remblai sous chape * Améliorer les conditions de stockage des aciers (sur élevé par rapport au terrain naturel) * Compléter le nom du bureau de contrôle sur panneau de chantier * Réparer le couvre joint sur terrasse conformément aux recommandations de l’Architect et l’ingénier conseil * Fournir les essais d’écrasement et l’analyse granulométrique et l’étude de composition de béton pour examen et avis. | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |