|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Affaire : | Date :  |  Code :  | Lot :  |
| CONSTRUCTION DE LABO TECHNIQUE AU LYCEE EL MENTAZEH EL MOUROUJ II | 08/01/2021 | P19013 |   FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 1 |  |  | Z BUILDING |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Contrôle et vérification de réseau fluides et avancement des travaux** * Avancement de travaux est à 30%.
* Nous fournir un jeu de plan d’exécution visé par le constructeur pour avis ou approbation.
* Faire les travaux conformément aux normes et règles techniques.

   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |