|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire :Aménagement d'un espace pour la petite enfance au club des enfants à CHAWAT MANOUBA | Date : | Code :  | Lot : |
|  | 08/10/2019 | C18028 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| DRE MANOUBA |  | MAROUEN ARFAOUI | A.B.S |
| Objet de la visite ou de la réunion : **Réception de ferraillage du voile V2** |
|  |
| 1. La réception de la semelle filante sous voile est réalisé par l’ingénieur conseil.
2. Fournir les résultats des essais d’écrasement pour examen et avis.
3. Les attentes du voile sont HA10 espacés de 20cm.
4. Les attentes des poteaux sont des HA12 espacés de 15cm (non réactive).
5. Prévoir une longrine de section 25\*20 sur la semelle du voile pour ancrer les attentes des poteaux (HA12/15cm) qui ne sont pas mis en place.
6. Le coulage de la longrine sera réalisé après réception des attentes des poteaux en 1er phase.
7. La 2éme phase, le coulage du voile sera réalisé sans objection de notre part.
 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |
|  |
|   |