|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| ENTRETIEN ET EXTENSION DE L'ECOLE PREPARATOIRE RAFEHA **LOT 9** | 09/02/2021 |  C18038 |  STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE ARIANA  | - | - | STAG |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Visite de chantier dans le cadre de notre mission**Suite à la visite du chantier pour examen des travaux de la chape du cour (voir P.V du 19/01/2021).1. Les réserves ont été levées et le support est réparé.
2. On n’a pas remarqué de fissure sur l’attasse supérieure de la chape.
3. Eviter la stagnation des eaux pluviale sur la chape de la cour et vérifier le sens d’écoulement.
4. Prévoir un regard à grille centrale (remplacer le couvercle en béton).
 |
|  |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier**  |
|   |