|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| Lycée L’Ere nouvelle Ettadhamen | 10/01/2019  |  18040 |  ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE Ariana  | M. Ibtissem Becheikh | Mr. Ahmed Dhouib | S.T.T |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : Réunion de coordination et de démarrage des travaux* Les ingénieurs conseils du lot structure et électricité sont appelés à nous fournir les dossiers DAO pour examen et avis.
* La répartition de la forme de pente sera par zone effondrées en coordination avec les concepteurs et le bureau de contrôle. Eviter les intempéries pour la mise en place de l’enduit de ravoirage
* Ancrer la main courante sur un support en béton armé avec une profondeur de 15 cm
* L’entreprise est tenue de réaliser des sondages au niveau des planchers

haut devant le bloc sanitaire et salle N°12 pour réparation.* Assurer une réparation sur les pergolas devant salle de sport
* Fournir un dossier d’exécution du lot VRD et éviter l’évacuation des eaux pluviales dans les regards d’eau usées
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |
|  |
|  |
|  |