|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
| ENTRETIEN ET REAMENAGEMENT DE L’ECOLE PRIMAIRE ERRAFEHA A MNIHLA - ARIANA | 10/05/2023 | C19016 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|   CRE ARIANA  |  |  | SBM |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Examen de ferraillage du plancher haut RDC 2éme joint*** Compléter la pose des armatures des nervures et des acrotères.
* Vérifier avec l’ingénieur conseil la position de la poutre A14 avec la raidisseur R2.
* Vérifier le niveau du plancher entre plans approuvé et exécution (0.97m de différence et 1.23m exécuté).
* Le détail du nez d’acrotère sur la poutre A14 est conforme aux plans approuvés à la coupe A-A.
* Le ferraillage est conforme aux plans approuvées.

  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek SGHAIER** |
|  |
|   |
|   |