|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| ENTRETIEN ET REAMENAGEMENT DE L’ECOLE PRIMAIRE ERRAFEHA A MNIHLA - ARIANA | | 10/05/2023 | C19016 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE ARIANA |  |  | SBM | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de ferraillage du plancher haut RDC 2éme joint**   * Compléter la pose des armatures des nervures et des acrotères. * Vérifier avec l’ingénieur conseil la position de la poutre A14 avec la raidisseur R2. * Vérifier le niveau du plancher entre plans approuvé et exécution (0.97m de différence et 1.23m exécuté). * Le détail du nez d’acrotère sur la poutre A14 est conforme aux plans approuvés à la coupe A-A. * Le ferraillage est conforme aux plans approuvées. | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek SGHAIER** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |