|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| **Affaire :** Extension des établissements scolaires programme 2018 ; 3 Ecoles préparatoires : **CITE EL WAHA EL AGBA** | | **Date :**  10/09/2020 | **Code :**  18043-1 | **Lot :**  ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE Tunis 2 | -- | -- | ABS | |
| Objet de la visite ou de la réunion :  **Examen de mise à l’eau de la terrasse d’une salle de classe**   * La terrasse est entièrement- remplie lors de notre visite. * On n’a pas remarqués de trace d’humidité, ni d’infiltration d’eau, ni au niveau de gargouille en plombe. * Il y’a lieu d’évacuer soigneusement les aux stagnés sur le terrasse dans le plus bref délai. * Le sondage de vérification d’adhérence entre l’étanchéité et le support sera réalisé prochainement. * L’entreprise est tenue de nous fournir les procédés d’exécution, l’assurance décennale et l’échantillon du complexe d’étanchéité. | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |