|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| **Affaire :** Extension des établissements scolaires programme 2018 ; 3 Ecoles préparatoires : **CITE EL WAHA EL AGBA** | **Date :** 10/09/2020 | **Code :** 18043-1 | **Lot :** ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE Tunis 2 | -- | -- | ABS |
| Objet de la visite ou de la réunion : **Examen de mise à l’eau de la terrasse d’une salle de classe*** La terrasse est entièrement- remplie lors de notre visite.
* On n’a pas remarqués de trace d’humidité, ni d’infiltration d’eau, ni au niveau de gargouille en plombe.
* Il y’a lieu d’évacuer soigneusement les aux stagnés sur le terrasse dans le plus bref délai.
* Le sondage de vérification d’adhérence entre l’étanchéité et le support sera réalisé prochainement.
* L’entreprise est tenue de nous fournir les procédés d’exécution, l’assurance décennale et l’échantillon du complexe d’étanchéité.
 |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |