|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire :  PROJET REAMENAGEMENT ECOLE PRIMAIRE RUE HAMMAM LIF, JBAL JLOUD | | Date :  11/08/2021 | Code :  C18046-2 | Lot :  ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 1  FAX N° 71 612 014 | FATMA REZGUI | -- | ECES  FAX N° 32 403 285 | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Essai de mise l’eau suite à une réparation**   1. **Travaux :**  * Réparation des zones d’étanchéité (pente non respectable). * Vérification de la nouvelle forme de pente. * Vérification de l’étanchéité (SP4). * Remplissage de terrasse. * Vérification d’infiltration d’eau ou de l’humidité. * Vérification de vidange de terrasse.  1. **Remarques :**  * Les réparations des zones conformes aux normes. * L’essai de mise à l’eau conforme aux normes. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Salem GMATI** | | | | |