|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : PROJET REAMENAGEMENT ECOLE PRIMAIRE RUE HAMMAM LIF, JBAL JLOUD | Date :11/08/2021 | Code : C18046-2 | Lot : ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE TUNIS 1 FAX N° 71 612 014  | FATMA REZGUI | -- | ECESFAX N° 32 403 285 |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Essai de mise l’eau suite à une réparation** 1. **Travaux :**
* Réparation des zones d’étanchéité (pente non respectable).
* Vérification de la nouvelle forme de pente.
* Vérification de l’étanchéité (SP4).
* Remplissage de terrasse.
* Vérification d’infiltration d’eau ou de l’humidité.
* Vérification de vidange de terrasse.
1. **Remarques :**
* Les réparations des zones conformes aux normes.
* L’essai de mise à l’eau conforme aux normes.
 |
|  |
|  |
|  |
|  **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Salem GMATI** |