|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE IBN BASSEM BOU ARGOUB. | | 11/09/2020 | C18049-7 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE NABEUL | ADEL SMINE | - | STE RIADH ET FRERE | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Contrôle des installations électriques**   * Renforcer la section de conducteur de protection « terre » * Assurer la fixation de socle de prise courant * Repérer et déterrer le regard prise de terre * Nous fournir le certificat de l’extincteur installé coté le coffret électrique | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |