|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : Entretien et Extension de l'école | Date : | Code :  | Lot : |
| préparatoire Raoued Tranche 10 | 11/12/2018  |  C18039 |  ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE ARIANA | - | Mr. Becem Haffar | EEBMejri Faouzi |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :**** Compléter les chapeaux d’ancrage des longrines au niveau des poteaux (acier inferieur et supérieure).
* Vérifier l’espacement des cadres en respectant l’espacement de départ.
* Nous fournir les résultats d’écrasement du béton.
* Nettoyage du fond de coffrage avant coulage du béton.
 |
|  |
|  |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |