|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire :  Entretien et Extension de l'école | | Date : | Code : | Lot : |
| préparatoire Raoued Tranche 10 | | 11/12/2018 | C18039 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE ARIANA | - | Mr. Becem Haffar | EEB  Mejri Faouzi | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***   * Compléter les chapeaux d’ancrage des longrines au niveau des poteaux (acier inferieur et supérieure). * Vérifier l’espacement des cadres en respectant l’espacement de départ. * Nous fournir les résultats d’écrasement du béton. * Nettoyage du fond de coffrage avant coulage du béton. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |