|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire :CONSTRUCTION DE LABO TECHNIQUE AU LYCEE EL MENTAZEH EL MOUROUJ II | Date : 11/12/2019 | Code : P19013 | Lot : STRUCTURE |
|  |  |  |   |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE Tunis 1 |  |  | Z BUILDING |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Examen de ferraillage de la chape et des longrines :**1. Le ferraillage des longrines et conforme aux plans approuvées.
2. L’entreprise est tenue de réalisé un brossage des armatures avant le coulage du béton.
3. Eviter les intempéries lors du collage.
4. Assurer une bonne vibration au niveau des longrines.
5. Améliorer les conditions des stockages des armatures.
 |
|  |
|  |
|   |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier** |