|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| Affaire :  REAMENAGEMENT DE L’ECOLE PRIMAIRE MENZAH 9 | | Date :  12/01/2021 | Code : P19041 | Lot :  STRUCTURE |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | BASSEM BEN AYED | Mr. SEIF EDDINE | SBB | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Visite de chantier dans le cadre de notre mission**   * Ce conforme aux recommandations de l’architecte et des concepteurs. * Reprendre la forme de pente et réparer les zones de stagnation des eaux pluviales. * Compléter la conduite des descentes d’eau pluviales jusqu’à trottoir périphérique. * Réparer les micros fissures apparus sur peinture et enduits. * Compléter la pose des couvres joint et l’étanchéité provisoire. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |