|  |
| --- |
|  |
| Affaire :REAMENAGEMENT DE L’ECOLE PRIMAIRE MENZAH 9 | Date :12/01/2021 | Code : P19041 | Lot :STRUCTURE |
|  |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE TUNIS 2 | BASSEM BEN AYED | Mr. SEIF EDDINE | SBB |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Visite de chantier dans le cadre de notre mission*** Ce conforme aux recommandations de l’architecte et des concepteurs.
* Reprendre la forme de pente et réparer les zones de stagnation des eaux pluviales.
* Compléter la conduite des descentes d’eau pluviales jusqu’à trottoir périphérique.
* Réparer les micros fissures apparus sur peinture et enduits.
* Compléter la pose des couvres joint et l’étanchéité provisoire.
 |
|  |
|  |
|  |
|   **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |