|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Affaire : | Date :  |  Code :  | Lot :  |
| EXTENSION DE L'ECOLE PRIMAIRE BORJ CEDRIA 2 BEN AROUS | 12/05/2023 | C21005-2 | STELFL |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE BEN AROUS  | - | - | ENTREPRISE MAOUIA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **RECEPTION DEFINITIVE*** Suite à notre visite en ce jour on ‘a pas constaté des fissures apparentes ni de trace d’humidité ou d’infiltration d’eau.
* L’installation électrique est en bonne fonctionnement sans danger apparents.
* Présence de quelque fuite au niveau du robinet.
* La réception peut être prononcé sans réserves de notre part reste à vérifier avec le concepteur.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek SGHAIER**  |
|  |