|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| EXTENSION DE L'ECOLE PRIMAIRE BORJ CEDRIA 2 BEN AROUS | | 12/05/2023 | C21005-2 | ST  EL  FL |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE BEN AROUS | - | - | ENTREPRISE MAOUIA | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :    **RECEPTION DEFINITIVE**   * Suite à notre visite en ce jour on ‘a pas constaté des fissures apparentes ni de trace d’humidité ou d’infiltration d’eau. * L’installation électrique est en bonne fonctionnement sans danger apparents. * Présence de quelque fuite au niveau du robinet. * La réception peut être prononcé sans réserves de notre part reste à vérifier avec le concepteur. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek SGHAIER** | | | | |
|  | | | | |