|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| PROJET DE REHABILITATION - RENOVATION DES ETABLISSEMENT SCOLAIRES :  LOT 3 : CITE ECHABEB DOUAR HICHER MANOUBA | | 12/11/2022 | C19028 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE MANOUBA | M. AHLEM KALAL | Mr. ABDELAZIZ TOUMI | STE AMAL BATIMENT | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de mise à l’eau des terrasses**   1. Les terrasses sont remplies d’eau et les bouches d’évacuation sont bouché, après un diagnostic à l’intérieur des salles. On ‘a pas remarqué de trace d’infiltration d’eau ni d’humidité. Sauf pour le cas du joint devant la salle n°8 l’entreprise est appelée à le refaire convenablement. 2. Les travaux d’étanchéité dans le bloc sanitaire ne présentent aucune anomalie apparente lors de l’examen de mise à l’eau. 3. Il est fortement recommandé de refaire le trottoir de protection derrière l’administration (partiellement) car il présente un risque sur les fondations. 4. Prévoir un système de protection contre inondation derrière le bloc sanitaire et protéger le terrain de sport. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |
|  | | | | |