|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| AMENAGEMENT DU LYCEE MAHMOUD EL MESSADI | 13/02/2019 | C18004-2 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 2 | - | - | SOMOCA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Examen du support d’étanchéité deuxième tranche (bloc 1, 2 et3)*** Assurer la réfection de l’enduit de ravoirage pour les zones décollées (environ 2 m ²).
* Vérifier la planéité de la forme de pente vers les descentes d’eau pluviale.
* Nous convoqués à temps pour l’examen de la mise à l’eau.
 |
|  |
|  |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |