|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT DU LYCEE MAHMOUD EL MESSADI | | 13/02/2019 | C18004-2 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | - | - | SOMOCA | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Examen du support d’étanchéité deuxième tranche (bloc 1, 2 et3)**   * Assurer la réfection de l’enduit de ravoirage pour les zones décollées (environ 2 m ²). * Vérifier la planéité de la forme de pente vers les descentes d’eau pluviale. * Nous convoqués à temps pour l’examen de la mise à l’eau. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |