|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| Lycée l’Ere Nouvelle Ettadhamen  | 13/03/2019  |  C18040 |  ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE Ariana  | M. Ibtissem Becheikh | Mr. Ahmed Dhouib | S.T.T |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : Réunion de coordination de chantier.* On rappelle de fournir le dossier d’exécution du lot électricité  et prendre en compte les réserves de notre avis évoqué suite à l’examen du dossier DAO
* Fournir le dossier d’exécution du lot fluide en tenant compte des recommandations des concepteurs
* Fournir le dossier d’exécution du lot VRD à prendre en compte les recommandations des concepteurs
* Limiter les zones de pose de l’autobloquant
* Préciser les pentes finales des talus
* Préciser les niveaux et les limites des terrains de sport et de lancé de poids
* Préciser les niveaux de terrain naturel suite aux travaux de nettoyage
* Assurer la répartition du plancher haut salle 12
 |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |
|  |
|  |