|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| Lycée l’Ere Nouvelle Ettadhamen | | 13/03/2019 | C18040 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE Ariana | M. Ibtissem Becheikh | Mr. Ahmed Dhouib | S.T.T | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  Réunion de coordination de chantier.   * On rappelle de fournir le dossier d’exécution du lot électricité  et prendre en compte les réserves de notre avis évoqué suite à l’examen du dossier DAO * Fournir le dossier d’exécution du lot fluide en tenant compte des recommandations des concepteurs * Fournir le dossier d’exécution du lot VRD à prendre en compte les recommandations des concepteurs * Limiter les zones de pose de l’autobloquant * Préciser les pentes finales des talus * Préciser les niveaux et les limites des terrains de sport et de lancé de poids * Préciser les niveaux de terrain naturel suite aux travaux de nettoyage * Assurer la répartition du plancher haut salle 12 | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |