|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire :CONSTRUCTION DE LABO TECHNIQUE AU LYCEE EL MENTAZEH EL MOUROUJ II | Date :13/03/2020 | Code : P19013 | Lot :Structure |
|  |  |  |   |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE TUNIS 1 |  |  | Z Building |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Examen de ferraillage du plancher haut RDC :**1. Compléter la pose des cadres en U auprès des poteaux pour quelque poutre.
2. Eviter le codage des armatures sauf pour les endroits signalés sur les détails d’exécutions.
3. Séparer les goujons d’enrobage en commun sur les nervures.
4. Bien qu’il soit lors mission du bureau de contrôler il y’a lieu de renforcer les étais métalliques sous les retubées des poutres.
5. Le reste de ferraillage est conforme aux plans approuvés.
 |
|  |
|  |
|  **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|   |
|  |