|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| EXTENSION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PROGRAMME 2018.ECOLE PREPARATOIRE KHEIREDDINE BARDO | 13/10/2020 | C18043-2 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE Tunis 2 |  |  | ABS |
| Objet de la visite ou de la réunion : **Visite de contrôle et de vérification des installations électriques** |
| * Disposer sur site d’un jeu de plan visé par le concepteur afin de faciliter notre mission de contrôle technique.
* Assurer l’étanchéité de fourreaux au niveau de regard passage de câble.
 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Salem Gmati** |
|  |