|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| EXTENSION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PROGRAMME 2018.  ECOLE PREPARATOIRE KHEIREDDINE BARDO | | 13/10/2020 | C18043-2 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE Tunis 2 |  |  | ABS | |
| Objet de la visite ou de la réunion :  **Visite de contrôle et de vérification des installations électriques** | | | | |
| * Disposer sur site d’un jeu de plan visé par le concepteur afin de faciliter notre mission de contrôle technique. * Assurer l’étanchéité de fourreaux au niveau de regard passage de câble. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Salem Gmati** | | | | |
|  | | | | |