|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE DOUAR ELLOUZE SOLIMAN. | | Date :  13/11/2019 | Code : C18049 | Lot :  ST |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE NABEUL | - | - | - | |
| Objet de la visite ou de la réunion :  **Examen de fond de fouille**   1. Des sondages réalisés à ciel ouverte à une profondeur de -1.7m/TN. 2. On n’a pas d’objection pour l’ancrage des fondations à une profondeur de -1.5m/TN. 3. La hauteur du gros béton est fixée à 1.5m. 4. Eviter l’utilisation du prépoteaux. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |