|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire :EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE DOUAR ELLOUZE SOLIMAN. | Date :13/11/2019 | Code : C18049 | Lot :ST |
|  |  |  |   |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE NABEUL | - | - | - |
| Objet de la visite ou de la réunion : **Examen de fond de fouille**1. Des sondages réalisés à ciel ouverte à une profondeur de -1.7m/TN.
2. On n’a pas d’objection pour l’ancrage des fondations à une profondeur de -1.5m/TN.
3. La hauteur du gros béton est fixée à 1.5m.
4. Eviter l’utilisation du prépoteaux.
 |
|  |
|  |
|   |
|  |
|   |
|  **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|   |
|   |
|   |
|  |
|  |