|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Affaire : | Date :  |  Code :  | Lot :  |
| EXTENSION DE L'ECOLE PRIMAIRE BORJ CEDRIA 2 BEN AROUS | 14/01/2022 | C21005-2 |   ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE BEN AROUS  | - | Mr. BACEM HAFFAR | ENTREPRISE MAOUIA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Visite de chantier dans le cadre de notre mission*** Avancement des travaux est à l’ordre de 70%.
* Protéger les fourreaux contre les aléas de chantier.
* Respecter le dossier d’exécution.
* Localiser l’emplacement de regard de terre.
* Nous fournir le plan d’exécution.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Salem GMATI**  |
|   |