|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| EXTENSION DE L'ECOLE PRIMAIRE BORJ CEDRIA 2 BEN AROUS | | 14/01/2022 | C21005-2 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE BEN AROUS | - | Mr. BACEM HAFFAR | ENTREPRISE MAOUIA | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :    **Visite de chantier dans le cadre de notre mission**   * Avancement des travaux est à l’ordre de 70%. * Protéger les fourreaux contre les aléas de chantier. * Respecter le dossier d’exécution. * Localiser l’emplacement de regard de terre. * Nous fournir le plan d’exécution. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Salem GMATI** | | | | |
|  | | | | |