|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire :  | Date : | Code :  | Lot : |
| AMENAGEMENT DU LYCEE MOHAMED ATTIA KHAZNADAR | 14/03/2019  | C18004-1 |  ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS2 | -- | Mr. ABDELAZIZ TOUMI  |  Tunisie Travaux  |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Examen de mise à l’eau des terrasses des sanitaires RDC salle de sport.*** Les terrasses sont remplies entièrement et les descentes sont bouchées.
* Les moignons en plomb posés, sont conformes aux normes techniques.
* Il ya lieu d’évacuer les eaux sur les terrasse soigneusement.
* Des sondages sur l’étanchéité seront réalisés prochainement pour examiner l’adhérence entre le produit d’étanchéité et le support avant de procéder aux travaux de protection de vérins sur l’étanchéité.
* Fournir le dossier technique avant la réception provisoire (Fiche technique, Assurance décennale et procédés d’exécution).

  |
|  |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |